## Sheet1
板式换热器产品设计参数采集表 20 年 月 日
单位名称： |  |  | 联系人 |  | Q Q：
邮箱：
手机： |  | 电话： |  |  | 传真：
所需换热器用于：维修更换（ )生产配套（ ）投标转售（ ）工程配套（ ）其他（ ）
换热器应用系统： |  |  | 换热器应用工艺目的：
所需换热器产品类型：铜钎焊（ ）镍钎焊（ ）可拆式（ ）半焊式（ ）其他（ ）
其他说明：
非制冷 剂工况 | 换热器设计换热量： KW
| 热侧介质 |  |  | 冷侧介质
| 介质名称： | 介质浓度： % |  | 介质名称： |  | 介质浓度： %
| 进口温度： ℃ | 出口温度： ℃ |  | 进口温度： ℃ |  | 出口温度： ℃
| 介质流量： | 介质压力： Bar |  | 介质流量： |  | 介质压力： Bar
| 承压要求： Bar | 要求压降：≤ Kpa |  | 承压要求： Bar |  | 要求压降：≤ Kpa
| 要求接管类型与尺寸： |  |  | 要求接管类型与尺寸：
板片材质要求：304（ ）316L( )Ti（ ）SMO254( )Ni201( )C276( )其它（ ）
垫片材质要求：NBR( )HNBR( )EPDM( )Viton-A( )Viton-G( )其它（ ）
其他特殊设计要求：
制冷工况 | 机组类型： |  |  | 压缩机类型与功率：
| 蒸发器/经济器工况制冷量： KW |  |  | 冷凝器/全热回收器工况制热量： KW
| 冷媒名称： | 冷媒蒸发温度： ℃ |  | 冷媒名称： |  | 冷凝温度： ℃
| 冷媒过热度： ℃ | 要求压降：≤ Kpa |  | 排气温度： ℃ |  | 要求压降：≤ Kpa
| 热侧介质： | 热侧介质浓度： % |  | 冷侧介质： |  | 冷侧介质浓度： %
| 热侧进口温度： ℃ | 热侧出口温度： ℃ |  | 冷侧进口温度： ℃ |  | 冷侧出口温度： ℃
| 最大工作压力： Bar | 要求压降：≤ Kpa |  | 最大工作压力： Bar |  | 要求压降：≤ Kpa
| 本换热器是否会切换成冷凝器：是（ ）否（ ） |  |  | 本换热器是否会切换成蒸发器：是（ ）否（ ）
| 蒸发冷凝器工况换热量： KW |  |  | 显热回收器工况换热量： KW
| 蒸发侧冷媒名称： | 冷凝侧冷媒名称： |  | 冷媒名称： |  | 排气温度： ℃
| 蒸发温度： ℃ | 冷凝温度： ℃ |  | 冷媒冷凝温度： ℃ |  | 冷凝流量： kg/h
| 蒸发流量： kg/h | 冷凝流量： kg/h |  | 冷侧介质加热类型：直接加热（ ）循环加热（ ）
| 过热度： ℃ | 排气温度： ℃ |  | 冷侧介质： |  | 冷侧介质流量：
| 蒸发侧压降：≤ Kpa | 冷凝侧压降：≤ Kpa |  | 起始加热温度： ℃ |  | 最终加热温度： ℃
要求接管类型与尺寸：
其他特殊设计要求：
填制说明：1、为了更加快速准确的为您进行板式换热器产品的设计选型，请您尽量填入尽可能多的信息与数据，如遇见不明确的问题请及时与我公司技术部人员联系咨询。2、请您将填制完成的表格通过您方便的方式发送到我公司，以便我公司及时为您进行换热器产品的设计与报价。3、请务必填入您的联系方式，以便我公司设计人员在为您进行产品设计选型遇到疑问时，能及时与您联系确认准确的设计数据。
技术部咨询电话：0510-86164976-803/807/809 技术部咨询QQ:2581333537/2482808873/2534626609
技术部传真：0510-86164916-808 邮箱：15052153925@163.com/18861628248@163.com